唐山市人民医院医学装备管理委员会

采购项目市场询价调研函

致：各供应商

感谢贵公司参加医院采购M2鼻钻维修服务项目询价，现进行市场调研，并向贵公司征询报价。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于2024年6月4日前回传至发送邮箱tssrmyyxj@163.com。

1.	公司营业执照、医疗器械经营许可证各一份（盖章复印件）

2.	业务人员授权书原件；调研询价报价单原件（见附件1，填全盖章）；公司介绍（见附件2，包括服务能力、历史业绩等）

联系电话：0315-2861591

2024年5月30日

项目概况：

- 服务标的：唐山市人民医院在用美敦力M2鼻钻：型号：18-97200产品编号：M2-8387

故障情况：

- 连接变形外皮破损

- 接主机测试转动异响，有失速现象

- 手柄内部腐蚀严重，密封失效，轴承腐蚀，电机腐蚀

维修情况：

1.更换三米连接线

2.清理内部腐蚀锈迹

3.更换电机

4.更换轴承

5.更换骨架密封

服务方式：维修

- 维修质保期：无条件整体保修1年

附件1：

调研询价报价单

唐山市人民医院：

在贵单位组织的采购美敦力M2鼻钻维修服务项目询价中，我公司针具体报价如下：

报价金额（万元）：

报价公司（公章）：

联系电话：

联系邮箱：

法人代表签字或印章：

日期：

备注：项目主要情况：

- 服务标的：唐山市人民医院在用美敦力M2鼻钻°：

二、故障情况：

1.	连接变形外皮破损

2.	接主机测试转动异响，有失速现象

3.	手柄内部腐蚀严重，密封失效，轴承腐蚀，电机腐蚀

三、维修情况：

1.更换三米连接线

2.清理内部腐蚀锈迹

3.更换电机

4.更换轴承

5.更换骨架密封

四、服务方式： 维修

五、维修质保期：整体保修1年