唐山市人民医院医学装备管理委员会

采购项目市场询价调研函

致：各供应商

感谢贵公司参加医院采购高频电刀修服务项目询价，现进行市场调研，并向贵公司征询报价。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于2024年6月13日前回传至发送邮箱tssrmyyxj@163.com。

1.	公司营业执照、医疗器械经营许可证各一份（盖章复印件）

2.	业务人员授权书原件；调研询价报价单原件（见附件1，填全盖章）；公司介绍（见附件2，包括服务能力、历史业绩等）

联系电话：0315-2861591

2024年6月11日

项目概况：

- 服务标的：唐山市人民医院在用威力高频电刀：型号：MC-FORCEEZ8C产品编号：S2F01387BX

故障情况：

- 报故障代码161偶发重启

维修情况：

1.更换更换功率管

2.更换继电器

3.更换电感

4.更换低压电源板

服务方式：维修

- 维修质保期：无条件整体保修1年

附件1：

调研询价报价单

唐山市人民医院：

在贵单位组织的采购威力高频电刀维修服务项目询价中，我公司针具体报价如下：

报价金额（万元）：

报价公司（公章）：

联系电话：

联系邮箱：

法人代表签字或印章：

日期：

备注：项目主要情况：

一、服务标的：唐山市人民医院在用威力高频电刀：型号：MC-FORCEEZ8产品编号：S2F01387BX

故障情况：

1.	报故障代码161偶发重启

维修情况：

1.更换更换功率管

2.更换继电器

3.更换电感

4.更换低压电源板

服务方式：维修

二、	维修质保期：无条件整体保修1年