电子膀胱软镜技术参数：

1. 视场角：100°

2. 景深：3 mm ~ 50 mm

3. 工作长度：≥360 mm

4. 先端部外径：≤4.8mm

5. 钳道孔径：≥2.6 mm

6. 弯曲角度：上≥210°   下≥ 130°

7. 主机光源分体设计，具备独立的LED冷光源系统

8. 主机白平衡可调，图像可实现≥2倍放大

9. LED冷光源电源电压： AC 220V 50Hz

10. LED冷光源输入功率： ≤80VA 低功率、低耗电、寿命长

11. 显示器尺寸≥23.8寸

12. 配备4层金属台车

配置要求：

1、电子膀胱镜 1套

2、医用电子内窥镜图像处理器 1台

3、医用内窥镜冷光源 1台

4、显示器 1台

5、医用台车 1台

设备性能：采购的膀胱镜需具备高分辨率成像能力，能够清晰显示膀胱内部结构及病变情况，支持多种光源模式，以便于不同病理条件下的观察与诊断。

操作便捷性：设备设计应符合人体工程学原理，便于医护人员操作，减少手术时间，降低操作难度，提高手术效率。

安全性与舒适性：确保膀胱镜材质安全无害，符合医疗级标准，同时考虑患者体验，如采用小口径设计以减少尿道损伤，配备温水冲洗系统以提升检查舒适度。

维护与升级：设备应具备良好的可维护性，配件易获取，且支持软件及硬件的后续升级，以适应医学技术的快速发展。

成本与效益：综合考虑设备价格、使用寿命、维护成本及带来的临床效益，确保采购决策的经济合理性。

品牌与型号：优先考虑国内外知名品牌，选择经过市场验证、口碑良好的型号，确保设备质量可靠。

合规性：所有采购的膀胱镜必须符合国家及行业的相关法律法规、标准规范，具备必要的注册证、生产许可证等资质文件。

培训与使用：组织医护人员参加设备操作培训，确保安全、有效地使用新设备。保修：≥24个月（安装验收合格之日起）。免费提供软件升级服务。计划系统操作界面中文化。免费提供使用人员和消毒灭菌人员的培训。